## cotizacion
COT-56501 | SBE-252015X | Gabinete de acero inoxidable anticorrosivo, 250x200x150mm, grado de protección IP66/ NEMA 4X anti-escurrimientos con junta de Protección de polipropileno. | 20 | 1950.988 | 39019.76
COT-56501 | SBE-CGI006. | Chapa de Seguridad para Gabinetes | 20 | 201.5 | 4030
COT-56501 | C050940M101A | Enlace punto a punto completo de ePMP anchos de canal 20 ¦ 40 ¦ 80 MHz Capa física 802.11ax, 2x2 MIMO / OFDM Rango de frecuencia 4.9 - 6.2 GHz Capacidad Máxima 1 Gbps Latencia <5 ms Potencia +3 a +28 con intervalo de 1 dB Protocolos para control de errores en transmisión de datos ARQ incluye 2 radios, 2 antenas y 2 fuentes PoE | 20 | 26630.877 | 532617.54
COT-56501 | FORCE-130 | Enlace Suscriptor ePMP Force 130 MIMO 2x2, 28 dBm de potencia, de , 5150-5970 MHz, antena integrada de 14 dBi (C050900C505A) Monitoreo gratuito desde la nube con cnMaestro, Alto desempeño y baja latencia 3-5 ms, Opción para configurar como punto a punto, Potencia de 28 dBm (630 mW) Modelo: FORCE-130, Marca: CAMBIUM NETWORKS | 2 | 1659.021 | 3318.042
COT-56501 | APMP-2K | Antena Sectorial Smart Beamforming para Puntos de Acceso ePMP2000 C050900D020A Rango de Frecuencia de 5150-5970 MHz, conecion a acces piont 2 X 50 ohm PR, SMA, D. Modelo: APMP-2K Marca: CAMBIUM NETWORKS | 1 | 9450.441 | 9450.441
COT-56501 | APMP-5FA | Antena Sectorial 90-120 grados, 4.9-5.97 GHz p/ Radios Conectorizados ePMP 1000, ePMP 2000 y ePMP 3000L (C050900D021A), Modelo: APMP-5FA, Marca: CAMBIUM NETWORKS | 1 | 5725.083 | 5725.083
COT-56502 | NUC6C04IG-FE | Bobina de Cable UTP 305 m. de Cobre, NetKey, Gris Claro, Categoría 6 (24 AWG), 1000Mbps, PVC (CM), de 4 pares, Rendimiento certificado hasta 100 metros, Cobre sólido 24 AWG aislado con polímero HDPE, Clasificación de flama: UL 1685, Aplicaciones: Redes, Voz, Datos y Video de Alta, Modelo: NUC6C04IG-FE Marca: PANDUIT | 9 | 4708.977 | 42380.793
COT-56502 | XBRW-3001 | Montaje de aluminio para pared soporte hasta 5 kg | 20 | 190.281 | 3805.62
COT-56503 | CUR3X12 | Cable de uso Rudo 3x12 Forro negro | 700 | 58.5 | 40950